《江苏省装配式混凝土建筑工程定额》（试行）勘误

1、18页

注调整为：注浆料根据设计要求进行调整。计算时，钢筋所占体积应扣除，注浆料损耗率按30%考虑。本子目中已包含构件底部3cm 的注浆。

2、19页

注1调整为：注浆料根据设计要求进行调整。计算时，钢筋所占体积应扣除，注浆料损耗率按20%考虑。波纹管注浆子目中已包含构件底部3cm 的注浆。

3、20页

工程量计算规则一、2条中“以100m2×100天”更正为“以100m2×10天”。

4、23页

计量单位从“100m2·100天”更正为“100m2·10天”。

5、28页

说明5调整为“本章定额中的混凝土、钢筋、套筒、挤塑板含量均按常用构件测定，设计用量不同时，按设计进行调整。”

6、44页

010512901装配式混凝土板和010512902装配式混凝土叠合板项目特征中：“非预应力或非预应力板”更正为“非预应力或预应力板”。